**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

dot. zapytania ofertowego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, nr 26/REG/2025

**PAKIET NR 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru lub elementu** | **Minimalne wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne  oferowanego sprzętu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ZASILACZ AWARYJNY UPS – 5 SZT.** | | | |
| Producent …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)  Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)  Fabrycznie nowy, nieużywany. | | | |
| 1 | Moc pozorna | Min. 900 VA | …………….  Należy podać |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 480 W | …………….  Należy podać |
| 3 | Architektura UPSa | Line Interactive | *Tak/Nie\** |
| 4 | Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody | *Tak/Nie\** |
| 5 | Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | *Tak/Nie\** |
| 6 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V | *Tak/Nie\** |
| 7 | Złącza wyjściowe | Min. 2 x Schuko (Zasilanie zapasowe) | …………….  Należy podać |
| 8 | Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | Max. 8 godzin | *Tak/Nie\** |
| 9 | Alarmy dźwiękowe | Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia | *Tak/Nie\** |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy | …………….  Należy podać |

*\* niepotrzebne skreślić albo wykasować*

Wykonawca w kolumnie 4 określa dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu

**Pozostałe informacje:**

1. **Termin dostawy:** do 21 dni od dnia podpisania umowy
2. **Miejsce dostawy:** Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, Dział Informatyki